AVIS DE FAISABILITE

RRH

- Description

Ce document concerne l’étude d’un mât dans le cadre d’une analyse de faisabilité.
Ajout d’un mât en tube Ø88.9 mm, d’épaisseur 2.5 mm et de longueur 1700 mm recevra les RRHs. Le mât sera fixé sur un  plot métallique TCAR 150 x 5 mm ancrés dans la dalle existante en respectant la norme du DTU

Equipements considérés :

| Désignation | Quantité | Dimensions (mm) | Poids (kg) | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RRH | XX | XX | XX | Projet |

- Hypothèse de vent

Région XX

Catégorie de terrain : XX

Hauteur : XXm

Vitesse de référence du vent :

Vb= XXm/s

Vitesse moyenne du vent à la hauteur z

Vm = cr(z) . c0(z).Vb

kr= 0.19.(z0/z0,II)0.07 = XX

cr​(z) = kr​⋅ln(z/​z​0) = XX

Vm = XXxXX = XXm/s

Iv(z) = 1/ln(z/z0) = XX

Pression dynamique de pointe à la hauteur z

qp = XXdaN/m²

- Les forces exercées par le vent :

Mat : Fw = 1*1*0.088* XX= daN/ml

RRH : Fw,Frontale = 1*XX*XX= XXdaN

RRH : Fw,Latéral = 1*XX*XX= XXdaN

- Calcul de chute

Pas de point d’ancrage sur le mât

- Modélisation en 3D

Géométrie des pièces

| Section | Longueur (m) | Type de barre |
| --- | --- | --- |
| TRON 88x2.5 | 1.5 | Mat principal |
| TCAR 150x5 | 0.5 | Plot |

Tableau des valeurs de chargements

- PP : Poids propre

- PE : Poids équipements

Tableau des combinaisons

Vérification à l’ELU et à l’ELS

Vérification de mat principal  88x2.5 mm

Vérification de mat principal  150x5 mm

Assemblage Mat/Plot métallique

CONCLUSION
Après vérification de la tenue de la structure en tenant compte des différentes contraintes appliquées (région de vent, types d’antennes…). On peut assurer la bonne tenue de la structure des RRHs.